РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОЛВУЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  20. 05.2019  года.  №12А

д. Толвуя

«О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения

Толвуйского сельского поселения  к работе в

отопительный период 2019/20 гг.»

В  целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2019/20 года, повышения надежности  электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Толвуйского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2019/20 г.г, подлежащих включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающих водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (далее - Перечень).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению  отопительного сезона 2019/20 г.г. на территории Толвуйского сельского поселения  (далее-комиссия) и утвердить ее состав (прилагается).

3. Председателю   «Межведомственной   комиссии по подготовке и проведению  отопительного сезона 2019/20 г.г.»:

- не реже одного раза  в месяц проводить заседания комиссии с целью обеспечения мониторинга за ходом подготовительных работ и целевым использованием выделенных средств;

- организовать работу и провести оценку готовности объектов социальной сферы к работе в отопительный период с подписанием акта  готовности в срок до 25 августа 2019 г.;

- организовать работу в поселении по оценке готовности  предприятий и организаций, обеспечивающих водоснабжение населения, жилищного фонда и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период с оформлением акта  готовности в срок до 25 августа 2019 г.

4. Организовать сбор и представление Административно-хозяйственный центр администрации Медвежьегорского муниципального района   еженедельной оперативной информации о ходе подготовки к отопительному  периоду, а также ежемесячной государственной статистической отчетности по форме: 1-ЖКХ Зима в определенные им сроки.

5. Рекомендовать руководителям предприятий  ООО «СТОК»  и ООО «ТепорМирСервис», обеспечивающих водоснабжение, водоотведение а также эксплуатацию жилищного фонда:

- разработать планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения предприятия к работе в отопительный период 2019/20 года с учетом перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего Распоряжения, согласовать с главой поселения и представить их в администрацию Толвуйского сельского поселения  до 05 мая 2019 г;

- создать в срок до 1 октября 2019 г.  неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

- обеспечить  в срок до 1 октября 2019 г. наличие подготовленного и аттестованного в установленном порядке персонала в количестве, необходимом для нормальной работы предприятия;

- организовать проведение противоаварийных тренировок  эксплутационного персонала в условиях низких температур наружного воздуха,  не реже двух тренировок в месяц. Копии актов тренировок  представлять к 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября 2019 г.

6. Главе Толвуйского сельского поселения:

- подвести итоги прохождения отопительного периода 2018/19 года, проанализировать выявленные недостатки, разработать планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования к работе в отопительный период 2019/20 года, включив в них мероприятия, направленные на устранение недостатков отопительного периода 2018/19 г.г, а также ежегодные профилактические мероприятия, предусмотренные законодательством и рекомендованные к исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими организациями, с учетом Перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего Распоряжения, и представить их в администрацию Медвежьегорского района до 7 мая 2019 г;

- предусмотреть в местном  бюджете средства на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями и на выполнение ремонтных работ в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2019/20  годов;

- обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения поселения к работе в отопительный период 2019/20  годов.

Обеспечить контроль за:

- собираемостью платежей за жилищно-коммунальные услуги, целевым использованием предусмотренных и утвержденных в тарифах финансовых средств на выполнение производственных программ организаций коммунального комплекса, ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений;

- расчетами с поставщиками энергоресурсов ( тепло-, электроэнергия);

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы организациями, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

- созданием в срок до 1 октября 2019 года в организациях жилищно-коммунального хозяйства финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

в срок до 25 апреля 2019 года внести изменения в положения о взаимодействии оперативных служб организаций на территории муниципального образования при ликвидации аварийных ситуаций;

- каждый понедельник, начиная с 28 мая 2019 г., представлять  к 16 часам информацию о проделанной работе нарастающим итогом по прилагаемой форме (приложение 3), кроме того,  в установленные сроки представлять  статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ;

- провести оценку готовности жилищного фонда и подведомственных  объектов социальной сферы к работе в отопительный период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 25 августа 2019 года. Представить их копии к этому же сроку в администрацию Медвежьегорского района.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО « Толвуйское сельское

поселение:                                                                                     Т.П.Боровская

Приложение № 1

к распоряжению

№12А от 20.05. 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный

период, подлежащих включению в планы подготовки предприятий

и организаций, независимо от их организационно-правовой

формы и формы собственности, обеспечивающих электро-,

тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию

жилищного фонда и объектов социальной сферы

| N п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
|  | Котельные, насосные |  |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | все баки не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков-аккумуляторов, емкостей, опор и так далее) | все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно- измерительных приборов и автоматики, сигнализации | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне- зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
|  | Тепловые сети |  |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
|  | Электрические сети |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
|  | Водозаборные сооружения и сети |  |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее | по графикам планово- предупредительного ремонта, по мере необходимости |
|  | Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |  |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы |
| 31. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 32. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий | ежегодно |
| 33. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 34. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово- предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |

Приложение № 2

к распоряжению

№12А  от  20.05.2019 г.

Состав

межведомственной комиссии по подготовке и

проведению отопительного сезона 2019/20 г.г.

на территории Толвуйского сельского поселения

- Председатель комиссии

- Глава Толвуйского сельского поселения – Боровская Татьяна Петровна.

Члены комиссии:

- Директор ООО «СТОК» - Подлубняк Александр Васильевич;

- Директор ООО «ТеплоМирСервис» - Тараканов Виталий Александрович;

- Директор МУП «Бирюза» - Печерский Юрий Петрович

-     Мастер участка ООО «ТеплоМирСервис» - Савинова Елена Валерьевна

-    Мастер участка ООО «СТОК» - Левин Александр Николаевич

Приложение №3

к распоряжению №12А от 20.05.2019 года

Еженедельная информация о ходе подготовки к ОЗП 2019/20 года

объектов  _______________ __по состоянию на  __ 2019 года.

предприятия , поселения

| №№ | Мероприятия | Ед. изм. | Всего | План (задание по подготовке) | ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка котельных - всего | ед. |  |  |  |
|  | Подготовка котельных муниципальных | ед. |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей –. | км |  |  |  |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей – | км. |  |  |  |
| 4. | Подготовка водопроводных сетей – | км. |  |  |  |
| 5. | Замена ветхих водопроводных сетей. | км. |  |  |  |
| 6. | Подготовка электрических сетей – | км. |  |  |  |
| 7. | Замена ветхих электрических сетей -. | км. |  |  |  |
| 8. | Подготовка жилфонда – | т. м2 |  |  |  |
| 9. | Подготовка объектов социальной сферы . | ед. |  |  |  |
| 10. | Капремонт жилищного фонда | т. м2 |  |  |  |
| 11. | Подготовка ВОС, КОС, КНС | ед. |  |  |  |
| 12. | Проведение противоаварийных и пожарных тренировок | ед. |  |  |  |
| 13. | Создание нормативного запаса ТЭР – в том числе: |  |  |  |  |
|  | уголь | тн |  |  |  |
|  | мазут | тн |  |  |  |
|  | дизельное топливо | тн |  |  |  |
|  | ЩЕПА (Дров на топливную щепу) | тн |  |  |  |
|  | топливные дрова | тн |  |  |  |
| 14. | Задолженность за ранее потребленные ТЭР– всего, в т.ч | тыс. руб |  |  |  |
|  | уголь | т.руб |  |  |  |
|  | мазут | тыс.руб. |  |  |  |
|  | дизельное топливо |  |  |  |  |
|  | топливная щепа | тыс. руб |  |  |  |
|  | топливные дрова | т. руб |  |  |  |
|  | электроэнергия | т. руб. |  |  |  |
| 15. | Формирование аварийного запаса материально -технических ресурсов | т. руб |  |  |  |

Информация о финансировании  подготовки к ОЗП из различных  источников (тыс. руб).

| Местный бюджет , тыс. руб |  |  |  |  |  | средства предприятий, организаций. тыс. руб |  |  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа РК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего |  | В том числе |  |  |  | всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | На ремонтные работы объектов ЖКХ |  | На подготовку объектов соцсферы |  |  |  | На ремонтные и регламентные работы |  | На приобретение нормативного запаса топлива |  |  |  |
| План | Факт | План | Факт | План | факт | План | факт | План | факт | План | факт | План | Факт |

Сведения о подготовке к работе в ОЗП  жилищного фонда.

|  | Оформлено актов готовности |  |  | оформлены паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % |
| Электро и теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________    фамилия _______________    подпись______________       дата