## Российская  Федерация

Республика Карелия

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛВУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 года  № 51

д.Толвуя

«Об утверждении Технического задания  на

разработку инвестиционной программы                                                               «Развитие системы водоснабжения на территории                                                                   Толвуйского  сельского поселения Медвежьегорского муниципального района»  предприятия ООО « СТОК» на 2021-2027 г.г.»

В целях реализации Федерального закона № 416-ФЗ «О Водоснабжении и водопотреблении» от 07.12.2011г., ред. от 23.07.2013г., в соответствии постановления Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водопотребления». В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №100, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории  Толвуйского  сельского поселения Медвежьегорского муниципального района», предприятия ООО «Сток» на 2021-2027 г.г.  (Приложение №1).

2. ООО «Сток» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу и предоставить ее в администрацию Толвуйского сельского поселения  на утверждение.

3. Разместить на официальном сайте Интернет – сайте администрации Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

«Толвуйское сельское поселение:                                                      Т.П.Боровская

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Толвуйского сельского поселения

от 23.11.2020 г.  № 51

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории сельских поселений Медвежьегорского муниципального района» предприятия ООО «Сток» на 2021-2027 г.г.

Основанием для разработки инвестиционной программы  по развитию в сфере водоснабжения на территории Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского муниципального района (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения  уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства;

- обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения новых потребителей;

- иные цели установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - Круглосуточное, бесперебойное обеспечение водоснабжением населения Толвуйского сельского поселения - Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; - Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%; - снижение потерь воды в сетях на 1,5%; - Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | - Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения - Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению ; - Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- реконструкция сооружений водопровода для увеличения  производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории Толвуйского сельского поселения, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей Толвуйского сельского поселения.   Основным потребителем холодной воды на территории Толвуйского сельского поселения  потребителей ООО «Сток» является население д. Толвуя и его доля составляет  85% (660 чел.). Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет  5 % (ед),  прочие 10 % ( ед).

Перечень действующих сетей и объектов по водоснабжению и водоотведению, находящихся в собственности Толвуйского сельского поселения на территории Толвуйского  сельского поселения:

- Балансовая стоимость:            3876247,00  руб.

- Остаточная стоимость:          2814500,00  руб.

| № по порядку | Наименование имущества | Адрес местонахождения | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание станции 1-го подъёма (насос марки поток 2, 2КВт – 3 шт, площадь 140 кв.м | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Школьная | удовлетворительное |
| 2 | Здание станции 2-го подъёма (насос поток 2, 2 КВт – 2 шт), площадь 140 кв.м | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Школьная | удовлетворительное |
| 3 | водонапорная башня БР-25 объём 25 куб.м. | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Совхозная | удовлетворительное |
| 4 | резервуар- 3 шт. объём 280 куб.м. | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Школьная | удовлетворительное |
| 5 | Водопроводная сеть | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя | Используется, общая протяжённость 4300м, в том числе 2570м – чугун, 1310м-ПНД, 420м- пластмасс d=150мм |
| 6 | Канализационная сеть | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя | Используется, общая протяжённость 1300м, чугун, керамика |
| 1 | Здание канализационной насосной станции (насос марки СД 32/40, 11,0 КВт – 1 шт, площадь _45,0 кв.м | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Гористая | удовлетворительное |

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется из Каргубы  Онежского озера через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории Толвуйского сельского поселения  Медвежьегорского муниципального района  являются тупиковыми.

Протяженность водопроводных сетей составляет  4,3   км, в том числе     внутриквартальных и дворовых сетей.

Протяженность канализационных  сетей составляет  1,3   км, в том числе     внутриквартальных и дворовых сетей.

Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь. На сегодняшний день износ водопроводных и канализационных сетей  составляет до 80%,

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Перспективный структурный баланс по группам потребителей до 2027 года

тыс.м3.

Водоснабжение

| Группы потребителей | 2021 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 14,92 | 17,9 | 21,5 |
| Бюджет | 0,7 | 1,9 | 2,28 |
| Прочие | 1,0 | 4,2 | 9,6 |
| ИТОГО: | 16,62 | 24,0 | 33,38 |

Водоотведение

| Группы потребителей | 2021 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 6,0 | 7,2 | 8,64 |
| Бюджет | 0,6 | 1,9 | 2,28 |
| Прочие | 1,0 | 4,2 | 9,6 |
| ИТОГО: | 7,6 | 13,3 | 20,52 |

Вода из открытого водозабора характеризуется:

Средние значения показателей цветности от 2 до 44 мг/л (норма не более 30 мг\л). Мутность – до 2 ЕМФ, при норме до 3,5 ЕМФ, рН – 7,4 – 7,6 единиц.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует

соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Значение показателей для поверхностного водоема при сбросе сточных вод характеризуется разработанным и   утвержденным проектом НДС.

Целевые показатели деятельности  на срок реализации  (2021 - 2027 годы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2025 год | 2027год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 90 | 90 | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 90 | 90 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8 760 | 8760 | 8760 |
|  | Показатель эффективности |  |  |  |  |
| 6 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на сетях сельских поселений) | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 660 | 660 | 660 |
| 8 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 226 | 226 | 226 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2021-2027 г.г.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  ООО «Сток»  рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2.  ООО «Сток»  предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды и сброса  сточных вод  в соответствие с установленными требованиями

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тысяч рублей |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |  |
| 1 | Выполнение обследования оголовка и самотечных трубопроводов с отметкой верхнего и нижнего уровня в мБС с координатами оголовка |  | 16,0 | 16 | 16 | Для защиты системы водоснабжения от проникновения в нее посторонних предметов и мелкой рыбы, а также заиливания оголовка. Для контроля герметизации трубопроводов. Для измерения уровня воды. |
| 2 | Приобретение, монтаж, запуск в работу системы водоочистки и водоподготовки | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; |
| 5 | Очистка приемного резервуара. Смена напорного трубопровода, з/арматуры, обратных клапанов НС |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Для регулирования неравномерности работы насосных станций I и II подъема и хранения запаса воды. Обеспечивает равномерную нагрузку водоводов и магистральных водопроводных сетей. Уменьшение диаметров водоводов и магистральных водопроводных сетей; повышение надежности работы системы водоснабжения |
| 6 | Смена з/арматуры в колодцах Д=80мм, 100мм | 21 | 21 | 22 | 20 | Для выполнения отключения участков трубопроводов при любых видах работ |
| 7 | Смена участка водопровода пер. Школьный, 4 |  | 45,0 |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 8 | Смена участка водопровода ул. От водоприемного колодца до насосной станции 1п |  | 110,0 |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 9 | Установка водоизмерительной аппаратуры на НС 2п | 45,0 |  |  |  | Для учета водопотребления |
| 10 | Смена участка водопровода ул. Пушкина |  |  |  | 60,0 | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 11 | Смена участка водопровода ул. Малая |  |  | 95,0 |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

Канализация

| 1 | Смена участка трубопровода канализации с установкой колодца пер. Школьный, 4 |  | 97,0 |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Смена участка канализации от ФАП до КНС ул. Гористая |  |  |  | 55,0 | Повышение надежности предоставления услуги водоотведения |
| 3 | Смена напорного трубопровода, з/арматуры, обратных клапанов КНС |  | 30,0 | 30,0 |  | Повышение надежности работы системы водоотведения Для выполнения отключения , переключения, ремонтных и иных работ |
| 4 | Устройство охранной зоны КНС |  |  | 110,0 |  | Для предотвращения загрязнения и попадания в систему канализации любых видов отходов, ГСМ |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения Толвуйского сельского поселения не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение  на территории Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия.