Приложение №1

к постановлению

Толвуйского сельского поселения

от 22.06.2016 г.  № 57

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОВУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

НА 2016 - 2020 г.г.

Структура муниципальной Программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского  района Республики Карелия

на 2016-2020 годы.

Раздел I

| - 1. Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Раздел II |  |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. |  |
|  | 6 |
|  | 10 |
| Раздел III 3. Перспективы развития Толвуйского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1. Количественные показатели перспективы развития Толвуйского сельского поселения. 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. |  |
|  | 13 |
|  | 15 |
| Раздел IV 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 16 |
| Раздел V 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 20 |
| Раздел VI 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 26 |
| Раздел VII 7. Управление программой | 30 |

Раздел I

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия на 2016 - 2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки (нормативная база) | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия |
| Разработчик программы | Администрация Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия |
| Цели программы | Целями программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Толвуйского сельского поселения являются: - увеличение доступности предоставления коммунальных услуг; - рост спроса на предоставление коммунальных услуг; - повышение показателя качества предоставляемых услуг - повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры; - стабилизация показателей потребления коммунальных услуг; - гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. - системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Толвуйского сельского поселения. - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| Задачи программы | Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение); Увеличение потребителей предоставляемых коммунальных услуг; Совершенствование системы энергосбережения; Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; Внедрение энергосберегающих технологий; Снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации | 2016-2020 гг. в два этапа: - 1 этап – 2016-2017гг.- разработка проектно-сметной документации по инновационным проектам; - 2 этап – реализация инновационных проектов. |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования являются средства республиканского и местного бюджетов, а так же внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Осуществление контроля | Общее руководство осуществляется Администрацией Медвежьегорского района, оперативное управление ходом реализации программы осуществляется Администрацией Толвуйского сельского поселения. |

Раздел II

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение Толвуйского сельского поселения в настоящее время обеспечивается только в д. Толвуя локальными котельными на твердом топливе:

- Котельная муниципальная на дровах (котлы КВ-р-063-2шт, Универсал-3шт);

- Котельная «Совхозная» на дровах (котлы  Тула 3-2шт, Минск1-2шт, Братск-2шт).

Производительность котельных в д. Толвуя, в зависимости от тепловых нагрузок и планировочных решений, будут определяться на последующих стадиях проектирования в соответствии с комплексной программой социально-экономического развития района.

Система водоснабжения.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение д. Толвуя осуществляется от поверхностного источника: оз. (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность, находится в аренде ООО «Сток»).

При этом оборудование достаточно изношено (в среднем – до 90 %), долгое время не производились реконструкционные работы. Централизованной системой водоснабжения обеспечено 126 чел, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок – 400 чел. Эксплуатирующей организацией является ООО «Сток». Тариф платы населения за использование данного ресурса по приборам учёта составляет  35,28 рублей за 1 м3. Поставка ресурса к потребителям осуществляется по закрытой системы водопровода.

Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

Протяжённость водопроводной сети составляет 3,6 км.

Потребление воды составляет  135 000  м3/год. Все имеющиеся водопроводные сети изношены на 90 %. Все они работают, но для их реконструкции требуются значительные капвложения.

Система водоотведения (утилизация жидких бытовых отходов).

На территории Толвуйского сельского поселения имеется  централизованная  система водоотведения. Водоотведение в Толвуйском сельском поселении осуществляется путём перекачки жидких бытовых отходов (ЖБО) и осуществляет сброс в Онежское озеро. Протяженность сети водоотведения составляет 1,3 км. Данный вид услуги охватывает только организации и жителей д. Толвуя. Очистные сооружения  на территории Толвуйского сельского поселения отсуствуют.

Утилизация твердых бытовых отходов.

Утилизация твёрдых бытовых отходов (ТБО) на территории Толвуйского  сельского поселения осуществляется ООО «Тепломир» путём вывоза ТБО на свалку. Работа по вывозке твердых бытовых отходов осуществляется  спецтранспортом (трактор с телегой).

Система электроснабжения.

Электроснабжение населенных пунктов Толвуйского сельского поселения обеспечивается подводящей ЛЭП 35/10 кВ от электроподстанции 23П «Толвуя» 35/10 кВ, расположенной в д. Толвуя Толвуйского сельского поселения, от которой осуществляется электроснабжение населённых пунктов поселения по ЛЭП 10кВ с помощью трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Краткая характеристика систем коммунальной инфраструктуры Толвуйского сельского поселения

В Толвуйском сельском поселении оказываются централизованные коммунальные услуги только в д. Толвуя. В целом в Толвуйском сельском поселении  организациями коммунального комплекса являются:

- Муниципальное  унитарное предприятие «Бирюза», расположенное по адресу 186350,    Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 2, директор – Пецевич Владимир Иванович. Данное предприятие оказывает услуги по теплоснабжению д. Толвуя.

- Общество с ограниченной ответственностью «Сток»,  расположено по адресу 186350,    Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Советская, 31, директор – Яляев Сергей Валерьевич. Данное предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению д. Толвуя.

Газоснабжение поселения осуществляется газом в баллонах, доставляемым по автодороге из районного центра. Природный газ в населённых пунктах поселения отсутствует.

Раздел III

3. Перспективы развития Толвуйского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественные показатели перспективы развития Толвуйского сельского поселения.

На территории Толвуйского сельского поселения расположено 19 населенных пунктов, численность населения которых составляет  1211 человек (по состоянию на 01.01.2016 г.).

Анализируя динамику численности населения и систему расселения Толвуйского сельского поселения со времени переписи 2002г. по 01.01.2011г. можно сделать следующие выводы, что численность населения в целом по поселению снизилась на 6% в основном  за счет естественной убыли населения.

В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, доля на 2016 год составила 52 % женщин, против 48 % мужчин. К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 29 % и низкую долю учащихся 9 % и детей дошкольного возраста 7 %.

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения Толвуйского сельского поселения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 690 человек (57,3 % от общей численности населения), из них заняты в производстве – 435 человека.

Сводные данные по жилому фонду на территории Толвуйского сельского поселения,  представленные Администрацией  поселения, приведены в таблице № 7.

Показатель роста вводимого жилья  является положительным фактором, который способствует развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения.

- Ветхий жилой фонд в Толвуйском сельском поселении отсутствует.

- Средняя жилищная обеспеченность по Толвуйскому сельскому поселению составляет 23,21  м2.

- Жилой фонд поселения практически полностью находится в частной собственности.

- Сельскохозяйственное производство – одно из основополагающих в структуре отраслей экономики Толвуйского сельского поселения. Природно-климатические условия территории благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Поселение входит в Северо-западную природно-климатическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством.

Почвенный покров представлен, в основном, черноземами, которые составляют основу пахотной земли.

На территории поселения осуществляют свою деятельность ОАО «Совхоз «Толвуйский», ООО НПК «Карбон Шунгит».

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

На сегодняшний день Толвуйское сельское поселение находится в постоянном развитии. В срок с 2016 по 2020 г. планируется увеличение населения, расширение жилищного фонда поселения за счет индивидуального жилищного строительства, введение в эксплуатацию нескольких объектов социальной сферы таких как:  спортивный комплекс, модернизация МКУК «Толвуйский библиотечно-досуговый центр». Данные факторы развития благоприятно влияют и на развитие системы коммунальной инфраструктуры в Толвуйском сельском поселении в целом. Увеличение населения, а так же расширение застройки приведет к увеличению нагрузки на систему коммунальной инфраструктуры Толвуйского сельского поселения за счёт увеличения объёма предоставляемых услуг. Прогнозируемое увеличение спроса  на коммунальные услуги составляет в среднем 5% ежегодно.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселках и создание благоприятной среды обитания на территории Толвуйского сельского поселения.

Раздел IV

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Общая площадь жилого фонда Мешковского сельского поселения составляет 23 108 м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Толвуйскому сельскому поселению составляет 19,08 м2 .

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство. Средний уровень благоустройства жилого фонда   Толвуйского сельского поселения составляет 35 %.

Основными направлениями развития Толвуйского сельского поселения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

3.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и утилизации биологических отходов.

4. Развитие системы электроснабжения:

- Повышение качества электроснабжения (освещения):

- Снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- Повышение надежности системы.

Каждая система коммунальной инфраструктуры рассматривается по двум показателям: техническим и финансово-экономическим.

Раздел V

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Толвуйском сельском поселении, приведены в таблице 1

В сфере развития инженерной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение д. Толвуя.

Реконструкция и модернизация водопроводных сетей: целью данного проекта является  предотвращение аварийных ситуаций,  исключение потерь воды; стабилизация водоснабжения и водоотведения. Ожидаемые эффекты:

- повышение качества водоснабжения и водоотведения;

- снижение затрат на ремонт прорывов;

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- замена до 70% труб в системе водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе на 35%.

Срок исполнения 2016-2020гг.

Реконструкция системы электроснабжения: цель данного проекта является расширение системы электроснабжения.

Стоимость данного проекта составляет 105,0 тыс. руб.  Ожидаемые эффекты:

- снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- повышение надежности системы.

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников, что позволит обеспечить ежегодную экономию 20% от годовых затрат на  систему освещения

Срок реализации 2016-2018гг.

Мероприятия по энергосбережению: Данные мероприятия направлены на снижение потерь энергоресурсов и энергии, а так же оптимизацию систем энерго и ресурсообеспечения.

В связи с изменением финансирования и по итогам ежегодного мониторинга в программу инвестиционных проектов могут,  вносится изменения (корректировки).

По решению вопроса складированию и утилизации твердых бытовых отходов сельского поселения: содержание земельного участка для размещения свалки твердых бытовых отходов, площадью 20 000 кв.м. с соблюдением санитарного расстояния до жилой и общественной застройки и организацией асфальтированного подъезда.

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадках с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года.

Таким образом, по Толвуйскому сельскому поселению  площадь территории полигона ТБО составляет 2.0 га.

В комплекс санитарной очистки существующей и проектируемой территории Толвуйского сельского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который будет собираться в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО.

Основными целями Программы энергосбережения являются переход Толвуйского сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района:

- снижение себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов;

- создание нормативной базы материальной заинтересованности производителей жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов;

- переход на оплату за фактическое потребление энергоресурсов по показаниям приборов учёта и создание материальной базы для перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики сельского поселения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно - энергетических  балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для реализации данной программы, а так же развития инфраструктуры коммунального хозяйства предусмотрены следующие затраты по направлению энерго- и ресурсосбережения:

1. Установка приборов учёта;

2. Замена э/ламп на энергосберегающие;

3. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

4. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.,

5. Переход к энергосберегающим технологиям.

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке. Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное и современное.

Результатами реализации данной программы являются следующие показатели:

- снижение уровня физического износа оборудования в связи с применением энергоёмкого оборудования по теплоснабжению до 15%, водоснабжению до 30 %. Электроснабжению до 30 %;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии до 50 %;

- полный переход на приборный учёт при расчётах бюджетных организаций расположенных на территории Толвуйского сельского поселения;

- создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Раздел VI

6.1 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

- Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Толвуйского сельского поселения, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

- Предполагаемое финансовое обеспечение Программы.

- Основными источниками инвестирования Программы являются:

- • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

- • средства федерального бюджета.

•средства республиканского бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 12 421 тыс. рублей, в том числе:

- Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

- республиканский бюджет–  10 719,2 тыс. руб.,

- местный бюджет – 201,8 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 1 500 тыс. руб.

По итогам ежегодного мониторинга в программу финансирования могут быть внесены изменения (корректировки).

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 58 %, не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по поселению представлена в таблице 2

Таблица  № 2

| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год оценка | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата населением коммунальных услуг, % | 93,2 | 92,0 | 96,6 | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 |

Средний показатель оплаты населения с 2008 года по 2011 год составляет 93,9 % прогнозируемый 98%, в перспективе 100%.  Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

При установленных на территории Толвуйского сельского поселения тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, максимальное значение платы за коммунальные услуги  в 2015 году составляет 12% от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек, на одного человека 13,6%.  Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

Раздел VII

Управление программой.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Толвуйского сельского поселения, оперативное управление (контроль) осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для реализации анализа и оценки  осуществляемых мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а так же представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путём разработки инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим  в Программу (таблица 3).

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельных общественных и производственных зданий с переводом их на энергосберегающее оборудование, тепловых сетей | 2016-2017гг. |
| 2. | Реконструкция сетей электроснабжения муниципального образования (наружное освещение) | 2016-2018гг. |
| 3. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 2016-2020гг. |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению | 2016- 2020гг. |

Предоставление отчётности по выполнению Программы осуществляется путём проведения ежегодного мониторинга по следующим показателям (мониторинг проводится по каждой системе отдельно):

- Надёжность обслуживания систем коммунальной инфраструктуры:

- количество аварий и повреждений на 1км. в год;

- износ коммунальных систем;

- протяжённость сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей;

- уровень потерь при транспортировке.

2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры:

- уровень использования производственных мощностей;

- обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Ресурсная эффективность систем коммунальной инфраструктуры – удельные нормативы потребления.

Данные показатели являются техническими индикаторами надёжности обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и обеспеченности жителей  Толвуйского сельского поселения предоставляемыми услугами.

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам |  |  |  |  | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция водозабора (оз. Онего) | Качество водоснабжения полностью зависит от степени наполнения баков и интенсивности потребления воды населением. | Реконструкция водозабора позволит перераспределить подаваемую воду, увеличив объем и давление воды в водопроводной сети д. Толвуя, что нормализует гидравлические показатели сети в разрезе суток и ликвидирует "провалы" в водоснабжении населения и социально значимых объектов | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | ООО «Сток», |
| 2. | Замена ветхих водопроводных сетей в д. Толвуя | Полный физический износ | Уменьшение аварий, снижение потерь воды, надежность водоснабжения | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ООО «Сток» |

Итого по водоснабжению  2,7  млн. руб.

- 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам |  |  |  |  | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция, капитальный ремонт, замена тепловых сетей д. Толвуя | Полный износ сетей | Надежность теплоснабжения | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП «Бирюза», бюджетные средства |
| 2. | Реконструкция муниципальной котельной в д. Толвуя | Установка современного энергосберегающего оборудования | Обеспечение населения качественными услугами в соответствии с нормативами | 4,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | МУП «Бирюза», бюджетные средства |

Итого по  теплоснабжению    5,5   млн. руб.

- 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам |  |  |  |  | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство с установкой силовых трансформаторов | в связи с полной загрузкой не обеспечивает необходимой мощностью для дальнейшего развития строительства. Пропускная способность кабельных сетей ограничена, составляет 85% | Повышение надежности электроснабжения городских объектов, позволит снять дефицит мощностей для дальнейшего развития строительства жилья | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция существующих кабельных вводных сетей | в связи с увеличением энергопотребления жилого сектора данные сети не выдерживают существующую нагрузку, что приводит к выходу их из строя | Строительство новых кабельных линий позволит значительно снизить аварийные ситуации, что существенно скажется на качестве транспортируемой электрической энергии, даст возможность для перспективного строительства в городе | 0,4 |  |  |  | 0,1 | 0,3 | Местный бюджет |

Итого по электроснабжению   0,7 млн. руб.